## 마을하수도시설현황
마을하수처리시설 현황
연 | 읍면 | 시설명 | 소재지 | 시설 | 처리 | 비고
번 |  |  |  | 년도 | 방식
(사용개시)
계 |  | 36개소
1 | 압해읍 | 중 촌 마을하수 | 압해 복룡리 121-9 | 2019. 12.19 | 토양피복 접촉산화
2 | 증도면 | 증 동 마을하수 | 증도 증동리 1966-3 | 2008 3. | OAM
3 |  | 우 전 마을하수 | 증도 우전리 77 | 2012 10. | OAM
4 | 임자면 | 전 장 마을하수 | 임자 도찬리 213-4 | 2017 1.01 | FNR
5 | 자은면 | 백 길 마을하수 | 자은 유각리 847-1 | 2019. 12.19 | 유동상담체
6 |  | 구 영 마을하수 | 자은 구영리 1209-1 | 2010 07. | FNR Process
7 | 비금면 | 덕 산 마을하수 | 비금 덕산리 137-40 | 2012 8. | SMMIAR
8 |  | 내 월 마을하수 | 비금 내월리 1073-3 | 2006 | 유동상담체
9 |  | 용 소 마을하수 | 비금 용소리 489 | 2009 01. | FNR Process
10 |  | 도 고 마을하수 | 비금 비금북부길 1125 | 2018.3.23 | FNR Process
11 | 도초면 | 돈 목 마을하수 | 도초 우이도 883-1 | 2004 | 현수미생물 접촉포기
12 |  | 시 목 마을하수 | 도초 오류리 965-2 | 2006 | 유동상담체
13 |  | 나 박 포 마을하수 | 도초 수항리 1477-3 | 2007 12. | OAM
14 |  | 화 도 마을하수 | 도초 발매리 1382-5 | 2009 01. | A.P.B - SBR
15 |  | 수 다 마을하수 | 도초 도초북길172 | 2018.3.23 | FNR Process
16 | 흑산면 (11) | 심 리 마을하수 | 흑산 심리 14 | 2019. 12.19 | 혐기성 접촉포기
17 |  | 사 리1 마을하수 | 흑산 사리 89 | 1999 | 토양식 오수정화
18 |  | 사 리2 마을하수 | 흑산 사리 89 | 2001 | 토양식 오수정화
19 |  | 다 물 도 마을하수 | 흑산 다물도 15-5 | 2012 12. | OAM
20 |  | 수 리 마을하수 | 흑산 수리 182 | 2005 4. | 현수오수 다단계
21 |  | 오 리 마을하수 | 흑산 오리 27-3 | 2002 | 현수오수 다단계
22 |  | 도 목 마을하수 | 흑산 오리 240-18 | 2003 | A2EBC
23 |  | 홍 도1 마을하수 | 흑산 홍도리 94-9 | 2010 6. | BSTS-Ⅱ
24 |  | 홍 도2 마을하수 | 흑산 홍도리 80-16 | 2002 7. | 3단접촉포기
25 |  | 가 거 도 마을하수 | 흑산 가거도 582-21 | 2005 | 침지형 분리막공법
26 |  | 장 도 마을하수 | 흑산 비리 산107-4 | 2008 | OAM
27 | 하의면 | 곰 실 마을하수 | 하의면 곰실길 11-51 | 2017.12.01 (2001) | FNR
28 |  | 종 남 마을하수 | 하의 후광리 63-2 | 2002 | 유동상담체
29 |  | 대 리 마을하수 | 하의 대리 570-10 | 2003 | KHBNR
30 |  | 신 도 마을하수 | 하의 능산리 1035-2 | 2000 | L.C정화 공법
31 |  | 후 광 마을하수 | 하의 후광리 645-10 | 2009 | APB-SBR
32 | 신의면 | 모 농 마을하수 | 신의 상태동리 614-2 | 2009 09. | DBS
33 | 장산면 | 대 리 마을하수 | 장산 도창리 945-4 | 2010 05. | KHBNR
34 | 안좌면 | 읍 동 마을하수 | 안좌 읍동리 373-2 | 2009 01. | OAM
35 | 팔금면 | 읍 리 마을하수 | 팔금 읍리 504-1 | 2010 06. | FNR Process
36 | 암태면 | 장 단 고 마을하수 | 암태 단고리 517 | 2010 07. | FNR Process