## Sheet1
유량 및 수질관리
순번 | 유역 |  |  | 환경청 | 행정구역 |  | 시설명 | 시설 용량 (㎥/일) | 가동개시일 | 시설폐쇄일 | 지역구분 | 유입량(㎥/일) |  |  |  |  | 방류량(㎥/일) |  |  |  | 수온 (℃) | [6 empty] | 방류수질
| 권역 | 단위유역 | 중권역 |  | 시도 | 시군구 | [5 empty] | 누적(보정) | 누적 | 평균 | 최대 | 최소 | 누적 | 평균 | 최대 | 최소 |  | BOD (㎎/L) | TOC (㎎/L) | SS (㎎/L) | T-N (㎎/L) | T-P (㎎/L) | 총대장균군 (개/㎖) | pH (-) | BOD (㎎/L) | TOC (㎎/L) | SS (㎎/L) | T-N (㎎/L) | T-P (㎎/L) | 총대장균군 (개/㎖)
1 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 압해 | 2200 | 2017-04-01 |  | 500톤 이상(Ⅳ지역) | 259969 | 259969 | 712.2 | 996 | 393 | 257441 | 705.3 | 990 | 389 | 18.9 | 222.2 | 144.1 | 282.3 | 40.55 | 5.773 | 380356 | 6.8 | 2.7 | 8.1 | 1.8 | 9.014 | 0.756 | 1
2 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 임자 | 700 | 2011-08-26 |  | 500톤 이상(Ⅳ지역) | 166622 | 166622 | 456.5 | 622 | 124 | 163461 | 447.8 | 586 | 82 | 19.7 | 174.3 | 113.5 | 181.2 | 39.217 | 3.98 | 86241 | 7.2 | 1.2 | 7.1 | 1.8 | 7.156 | 0.216 | 5
3 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 지도 | 550 | 2006-04-05 |  | 500톤 이상(Ⅳ지역) | 114226 | 114226 | 375.7 | 545 | 239 | 136717 | 374.6 | 549 | 220 | 16.9 | 109.4 | 93.8 | 151.7 | 37.946 | 3.876 | 141458 | 6.6 | 5.1 | 7.1 | 5.1 | 12.081 | 0.772 | 153
4 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 흑산 | 550 | 2005-03-20 |  | 500톤 이상(Ⅳ지역) | 91390 | 91390 | 250.4 | 329 | 77 | 90524 | 248 | 327 | 59 | 18 | 113.5 | 77.1 | 187.2 | 33.707 | 3.603 | 67858 | 6.6 | 1 | 6.5 | 4.1 | 12.248 | 1.348 | 63
5 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 가거도 | 45 | 2005-08-12 |  | 50톤 미만 | 13796 | 13796 | 37.8 | 39 | 35 | 13796 | 37.8 | 39 | 35 | 0 | 75.1 | 91.2 | 72.1 | 37.16 | 3.954 | 33238 | 0 | 8 | 9.9 | 5.9 | 14.924 | 1.59 | 267
6 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 곰실 | 65 | 2001-02-24 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 18954 | 18954 | 51.9 | 64 | 40 | 18954 | 51.9 | 64 | 40 | 0 | 135.1 | 74.6 | 96.8 | 34.307 | 3.466 | 33774 | 0 | 6.7 | 11.6 | 6.6 | 14.504 | 1.375 | 606
7 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 구영 | 100 | 2010-07-22 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 30339 | 30339 | 83.1 | 98 | 68 | 30339 | 83.1 | 98 | 68 | 0 | 132.7 | 118.8 | 87.8 | 33.743 | 3.403 | 30366 | 0 | 6.4 | 12.6 | 6.3 | 15.833 | 1.683 | 326
8 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 나박포 | 80 | 2007-12-28 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 29068 | 29068 | 79.6 | 125 | 67 | 29068 | 79.6 | 125 | 67 | 0 | 136.8 | 122.4 | 85.3 | 33.399 | 3.045 | 37447 | 0 | 6.6 | 11.7 | 5.7 | 12.966 | 1.369 | 362
9 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 내월 | 30 | 2006-01-25 |  | 50톤 미만 | 8915 | 8915 | 24.4 | 27 | 18 | 8915 | 24.4 | 27 | 18 | 0 | 112.2 | 121.5 | 95.4 | 33.487 | 3.09 | 40966 | 0 | 6.6 | 11.6 | 6.9 | 15.174 | 1.46 | 489
10 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 다물도 | 70 | 2012-12-26 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 20298 | 20298 | 55.6 | 60 | 50 | 20298 | 55.6 | 60 | 50 | 0 | 133.8 | 90.6 | 88.8 | 41.883 | 3.861 | 42260 | 0 | 7.7 | 8.9 | 6.2 | 14.568 | 1.5 | 343
11 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 대리 | 105 | 2009-05-24 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 30541 | 30541 | 83.7 | 95 | 65 | 30541 | 83.7 | 95 | 65 | 0 | 107.5 | 55.4 | 78.3 | 34.344 | 3.129 | 38314 | 0 | 5.4 | 11.5 | 5.6 | 15.726 | 1.468 | 374
12 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 덕산 | 100 | 2004-06-03 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 29263 | 29263 | 80.2 | 89 | 71 | 29263 | 80.2 | 89 | 71 | 0 | 118.9 | 124.1 | 104.2 | 34.075 | 3.468 | 45663 | 0 | 7.7 | 11.6 | 7 | 15.692 | 1.604 | 514
13 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 도목 | 20 | 2002-08-27 |  | 50톤 미만 | 6749 | 6749 | 18.5 | 19 | 17 | 6749 | 18.5 | 19 | 17 | 0 | 101.7 | 70.2 | 103.3 | 37.356 | 3.699 | 46416 | 0 | 8 | 7.5 | 5.9 | 18.992 | 1.809 | 37
14 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 도초 수다 | 65 | 2018-03-23 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 19286 | 19286 | 52.8 | 63 | 42 | 19286 | 52.8 | 63 | 42 | 0 | 132 | 124.5 | 82.1 | 33.392 | 3.134 | 29265 | 0 | 6.5 | 14.3 | 6.7 | 15.015 | 1.479 | 487
15 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 돈목 | 30 | 2004-01-05 |  | 50톤 미만 | 5269 | 5269 | 14.4 | 18 | 10 | 5269 | 14.4 | 18 | 10 | 0 | 119.6 | 114.4 | 90.7 | 33.548 | 2.741 | 31519 | 0 | 6.1 | 9.8 | 6.4 | 14.751 | 1.251 | 394
16 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 모농 | 110 | 2009-09-22 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 30277 | 30277 | 83 | 92 | 67 | 30277 | 83 | 92 | 67 | 0 | 105.4 | 54.6 | 81.8 | 35.719 | 3.307 | 35738 | 0 | 6.6 | 12.7 | 7 | 15.196 | 1.487 | 500
17 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 백길 | 20 | 1999-01-26 |  | 50톤 미만 | 4287 | 4287 | 11.7 | 16 | 9 | 4287 | 11.7 | 16 | 9 | 0 | 113.5 | 109.3 | 88.9 | 34.848 | 3.085 | 33405 | 0 | 5.9 | 10.9 | 5.7 | 16.432 | 1.483 | 239
18 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 비금 도고 | 150 | 2018-03-23 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 46893 | 46893 | 128.5 | 145 | 112 | 46893 | 128.5 | 145 | 112 | 0 | 139.5 | 131.4 | 97.9 | 33.517 | 3.384 | 32930 | 0 | 6.4 | 10.5 | 6.2 | 15.291 | 1.465 | 488
19 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 사리1 | 40 | 1999-12-16 |  | 50톤 미만 | 12325 | 12325 | 33.8 | 37 | 30 | 12325 | 33.8 | 37 | 30 | 0 | 82.7 | 123 | 87.9 | 40.382 | 3.905 | 38910 | 0 | 6.4 | 13.6 | 6.1 | 16.882 | 1.929 | 203
20 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 사리2 | 15 | 2001-03-06 |  | 50톤 미만 | 4980 | 4980 | 13.6 | 15 | 12 | 4980 | 13.6 | 15 | 12 | 0 | 76.5 | 168.5 | 84.9 | 40.004 | 4.054 | 43074 | 0 | 6.4 | 18.5 | 5.9 | 19.684 | 2.634 | 63
21 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 수리 | 50 | 2002-04-10 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 16003 | 16003 | 43.8 | 50 | 37 | 16003 | 43.8 | 50 | 37 | 0 | 120.2 | 89.4 | 89.2 | 37.634 | 4.082 | 42318 | 0 | 7.6 | 10.3 | 6.5 | 14.456 | 1.476 | 182
22 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 시목 | 40 | 2006-02-24 |  | 50톤 미만 | 9879 | 9879 | 27.1 | 32 | 21 | 9879 | 27.1 | 32 | 21 | 0 | 101.3 | 117.6 | 86.9 | 32.318 | 3.135 | 30327 | 0 | 6.4 | 9.3 | 5.3 | 13.579 | 1.167 | 615
23 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 신도 | 20 | 2000-01-25 |  | 50톤 미만 | 3306 | 3306 | 9.1 | 15 | 5 | 3306 | 9.1 | 15 | 5 | 0 | 98.2 | 59.6 | 73.3 | 33.955 | 2.724 | 34721 | 0 | 6.8 | 12.9 | 5.8 | 14.919 | 1.278 | 435
24 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 심리 | 36 | 1998-02-23 |  | 50톤 미만 | 11591 | 11591 | 31.8 | 34 | 30 | 11591 | 31.8 | 34 | 30 | 0 | 82.6 | 84.6 | 90.1 | 40.737 | 3.988 | 35214 | 0 | 6.4 | 8.1 | 5.9 | 14.592 | 1.445 | 335
25 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 오리 | 40 | 2002-08-27 |  | 50톤 미만 | 12846 | 12846 | 35.2 | 37 | 34 | 12846 | 35.2 | 37 | 34 | 0 | 103.4 | 96 | 112.3 | 42.484 | 4.113 | 44353 | 0 | 6.5 | 9.3 | 5.7 | 14.761 | 1.876 | 123
26 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 용소 | 80 | 2009-01-01 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 25971 | 25971 | 71.2 | 91 | 61 | 26006 | 71.2 | 91 | 61 | 0 | 116.6 | 125.4 | 92.8 | 35.25 | 3.379 | 36812 | 0 | 6.6 | 10.7 | 6.5 | 14.768 | 1.324 | 435
27 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 우전 | 100 | 2012-10-05 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 26811.8 | 26811.8 | 73.5 | 89 | 61 | 26811.8 | 73.5 | 89 | 61 | 0 | 92.3 | 97.6 | 89.4 | 33.52 | 3.638 | 33570 | 0 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 15.169 | 1.362 | 381
28 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 읍동 | 230 | 2009-04-07 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 78547 | 78547 | 215.2 | 251 | 188 | 78547 | 215.2 | 251 | 188 | 0 | 124.6 | 121.6 | 90.3 | 33.847 | 3.326 | 30211 | 0 | 5.6 | 11 | 6.9 | 15.088 | 1.349 | 545
29 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 읍리 | 100 | 2010-06-09 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 29529 | 29529 | 80.9 | 96 | 71 | 29529 | 80.9 | 96 | 71 | 0 | 130.5 | 117 | 94.9 | 34.33 | 3.202 | 34019 | 0 | 6.6 | 11.3 | 7.4 | 15.713 | 1.3 | 423
30 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 임자 전장 | 100 | 2017-01-01 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 25391 | 25391 | 69.6 | 99 | 42 | 25391 | 69.6 | 99 | 42 | 0 | 179.5 | 147.5 | 194.5 | 42.742 | 3.863 | 81753 | 0 | 3.3 | 9 | 4.1 | 10.173 | 0.552 | 32
31 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 장단고 | 80 | 2010-07-22 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 28528 | 28528 | 78.2 | 87 | 67 | 28528 | 78.2 | 87 | 67 | 0 | 131.5 | 122.4 | 85.2 | 32.948 | 2.919 | 31223 | 0 | 5.3 | 9.4 | 6.5 | 14.14 | 1.359 | 370
32 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 장도 | 25 | 2008-10-09 |  | 50톤 미만 | 7908 | 7908 | 21.7 | 23 | 20 | 7908 | 21.7 | 23 | 20 | 0 | 74.7 | 90.5 | 90.1 | 39.008 | 4.059 | 33962 | 0 | 7 | 9.7 | 6.6 | 14.436 | 1.42 | 243
33 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 종남 | 30 | 2002-04-19 |  | 50톤 미만 | 6375 | 6375 | 17.5 | 24 | 14 | 6375 | 17.5 | 24 | 14 | 0 | 133.5 | 74 | 83.7 | 33.947 | 3.441 | 42115 | 0 | 7 | 12 | 7.9 | 14.719 | 1.436 | 426
34 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 중촌 | 20 | 1998-02-27 |  | 50톤 미만 | 4465 | 4465 | 12.2 | 15 | 10 | 4465 | 12.2 | 15 | 10 | 0 | 142.6 | 121.7 | 90.1 | 33.611 | 3.289 | 25485 | 0 | 7.6 | 13.2 | 6.8 | 15.053 | 1.389 | 563
35 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 증동 | 120 | 2008-03-11 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 28255.5 | 28255.5 | 77.4 | 100 | 40 | 28255.5 | 77.4 | 100 | 40 | 0 | 97.3 | 98.7 | 94.6 | 36.24 | 3.223 | 37274 | 0 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 14.841 | 1.424 | 421
36 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 하의 대리 | 30 | 2003-03-26 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 7755 | 7755 | 21.2 | 26 | 17 | 7755 | 21.2 | 26 | 17 | 0 | 128.3 | 78.5 | 98.2 | 34.612 | 3.531 | 42397 | 0 | 6.3 | 12.3 | 6.9 | 14.739 | 1.542 | 582
37 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 홍도1 | 220 | 2010-06-17 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 67423 | 67423 | 184.7 | 194 | 159 | 67423 | 184.7 | 194 | 159 | 0 | 167.3 | 97.5 | 90.9 | 48.364 | 4.745 | 46641 | 0 | 7.3 | 9.4 | 6.6 | 16.793 | 1.679 | 393
38 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 홍도2 | 160 | 2002-07-18 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 53977 | 53977 | 147.9 | 153 | 138 | 53977 | 147.9 | 153 | 138 | 0 | 126.2 | 98.7 | 91.5 | 42.149 | 4.134 | 43375 | 0 | 7.6 | 9.5 | 6.4 | 14.94 | 1.51 | 321
39 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 화도 | 100 | 2009-01-06 |  | 500톤 미만 50톤 이상 | 30601 | 30601 | 83.8 | 99 | 72 | 30601 | 83.8 | 99 | 72 | 0 | 120.2 | 118.5 | 86.9 | 33.637 | 2.938 | 35503 | 0 | 6 | 11.6 | 6 | 13.746 | 1.277 | 376
40 | 영산강 | 서해남부 | 신안군 | 영산강유역환경청 | 전라남도 | 신안군 | 후광 | 35 | 2002-04-19 |  | 50톤 미만 | 7263 | 7263 | 19.9 | 25 | 16 | 7263 | 19.9 | 25 | 16 | 0 | 103 | 55.9 | 81 | 34.997 | 3.079 | 30855 | 0 | 6.8 | 13.2 | 6.3 | 16.359 | 1.546 | 489