## 임자면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.43 | 7.44 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.46 | 7.47
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.4
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.7

## 자은면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 7.1 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.89 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.84

## 비금면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52

## 도초면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.5
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1

## 흑산면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39

## 하의면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.62 | 7.72 | 7.58 | 7.7 | 7.74 | 7.66 | 7.52
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.3 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.36
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.9 | 0.76 | 0.94 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.54

## 신의면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1

## 장산면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.68 | 6.77 | 6.81 | 6.76 | 6.78 | 6.79 | 6.82
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3,2 | 3,2 | 3.2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0,23 | 0,22
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0,64 | 0,63 | 0,65

## 안좌면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.09 | 6.99 | 7.08 | 7.1 | 7.08 | 7.06 | 7.09
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.25
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.84

## 암태면
일일 수질검사 결과 (2025년3월1주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 3월3일(월) | 3월4일(화) | 3월5일(수) | 3월6일(목) | 3월7일(금) | 3월8일(토) | 3월9일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.06 | 6.98 | 7.07 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 6.98
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.87