## 임자면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 임자면 부동정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.96 | 6.97 | 6.97 | 6.98 | 6.99 | 6.99 | 7.02
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74

## 자은면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 자은면 유천정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82

## 비금면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 비금면 한산정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67

## 도초면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 도초면 죽련정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.22
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9

## 흑산면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 흑산면 천촌정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7 | 7 | 6.97 | 7 | 6.97 | 7.1 | 6.98
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.31
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87
.

## 하의면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 하의면 어은정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.41 | 7.47 | 7.61 | 7.72 | 7.64 | 7.55 | 7.49
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.19 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.26
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.87 | 1.02 | 0.7 | 1.12 | 0.94 | 1.12 | 1.09

## 신의면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 신의면 하태정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1

## 장산면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 장산면 대리정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.68 | 6.71 | 6.75 | 6.77 | 6.76 | 6.72 | 6.68
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.24
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.71

## 안좌면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 안좌면 오동정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.39
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.2 | 0.207 | 0.201 | 0.203 | 0.211 | 0.205 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.73

## 암태면
일일 수질검사 결과(2025년 10월 5주)
연번 | 검사항목 | 단위 | 수질기준 | 암태면 수곡정수장 검사결과
|  |  |  | 10월27일(월) | 10월28일(화) | 10월29일(수) | 10월30일(목) | 10월31일(금) | 11월01일(토) | 11월02일(일)
1 | 냄새 (Odor) | - | 무 취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
2 | 맛 (Taste) | - | 무 미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
3 | 수소이온농도 (pH) | - | 5.8 ~ 8.5 | 6.92 | 6.94 | 6.93 | 6.98 | 6.91 | 6.9 | 6.89
4 | 색도 (Color) | 도 | 5 이하 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 탁도 (Turbidity) | NTU | 0.5 이하 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21
6 | 유리잔류염소 (Free residual chlorine) | ㎎/L | 4.0 이하 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1